	风力发电机用专业英语中文对照

	风力机 wind turbine 

风电场 wind power station            wind farm 

风力发电机组 wind turbine generator system WTGS 

水平轴风力机 horizontal axis wind turbine 

垂直轴风力机 vertical axis wind turbine 

轮毂（风力机） hub (for wind turbine) 

机舱 nacelle 

支撑结构 support structure for wind turbine 

关机 shutdown  for wind turbine 

正常关机 normal shutdown for wind turbine 

紧急关机 emergency shutdown for wind turbine 

空转 idling 

锁定 blocking 

停机 parking 

静止 standstill 

制动器 brake 

停机制动 parking brake 

风轮转速 rotor speed 

控制系统 control system 

保护系统 protection system 

偏航 yawing 

设计和安全参数 design situation 

设计工况 design situation 

载荷状况 load case 

外部条件 external conditions 

设计极限 design limits 

极限状态 limit state 

使用极限状态 serviceability limit states 

极限限制状态 ultimate limit state 

最大极限状态 ultimate limit state 

安全寿命 safe life 

严重故障  catastrophic failure 

潜伏故障 latent fault dormant failure 

风特性wind characteristic 

风速 wind speed 

风矢量 wind velocity 

旋转采样风矢量 rotationally sampled wind velocity 

额定风速 rated wind speed 

切入风速 cut-in speed 

切出风速 cut-out speed 

年平均annual average 

年平均风速 annual average wind speed 

平均风速mean wind speed 

极端风速 extreme wind speed 

安全风速 survival wind speed 

参考风速reference wind speed 

风速分布 wind speed distribution 

瑞利分布RayLeigh distribution 

威布尔分布 Weibull distribution 

风切变 wind shear 

风廓线风切变律 wind profile wind shear law 

风切变指数wind shear exponent 

对数风切变律 logarithmic wind shear law 

风切变幂律 power law for wind shear 

下风向down wind 

上风向 up wind 

阵风gust 

粗糙长度 roughness length 

湍流强度 turbulence intensity 

湍流尺度参数turbulence scale parameter 

湍流惯性负区 inertial sub-range 

风场 wind site 

测量参数 measurement parameters 

测量位置 measurement seat 

最大风速 maximum wind speed 

风功率密度 wind power density 

风能密度 wind energy density 

日变化 diurnal variation 

年变化 annual variation 

轮毂高度 hub height 

风能 wind energy 

标准大气状态 standard atmospheric state 

风切变影响 influence by the wind shear 

阵风影响 gust influence 

风速频率 frequency of wind speed 

环境 environment 

工作环境 operational environment 

气候 climate 

海洋性气候 ocean climate 

大陆性气候 continental climate 

露天气候 open-air climate 

室内气候 indoor climate 

极端 extreme 

日平均值 daily mean 

极端最高 extreme maximum 

年最高 annual maximum 

年最高日平均温度 annual extreme daily mean of temperature 

月平均温度 mean monthly temperature 

空气湿度 air humidity 

绝对 湿度 absolute humidity 

相对湿度 relative humidity 

降水 precipitation 

雨 rain 

冻雨 freezing rain 

霜淞 rime 

雨淞 glaze 

冰雹 hail 

露 dew 

雾 fog 

盐雾 salt fog 

雷暴 thunderstorm 

雪载 snow load 

标准大气压 standard air pressure 

平均海平面 mean sea level 

海拔 altitude 

辐射通量 radiant flux 

太阳辐射 solar radiation 

直接太阳辐射 direct solar radiation 

天空辐射 sky radiation 

太阳常数 solar constant 

太阳光谱 solar spectrum 

黑体 black body 

白体 white body 

温室效应 greenhouse effect 

环境温度 ambient temperature 

表面温度 surface temperature 

互联 interconnection 

输出功率output power 

额定功率 rated power 

最大功率 maximum power 

电网连接点 network connection point 

电力汇集系统 power collection system 

风场电器设备 site electrical facilities 

功率特性power performance 

静电功率输出 net electric power output 

功率系数 power performance 

自由流风速 free stream wind speed 

扫掠面积 swept area 

轮毂高度 hub height 

测量功率曲线 measurement power curve 

外推功率曲线 extrapolated power curve 

年发电量 annual energy production 

可利用率 availability 

数据组功率特性测试 data set for power performance measurement 

精度 accuracy 

测量误差 uncertainty in measurement 

分组方法 method of bins 

测量周期 measurement period 

测量扇区 measurement sector 

日变化 diurnal variations 

浆距角 pitch angle 

距离常数 distance constant 

试验场地 test site 

气流畸变 flow distortion 

障碍物 obstacles 

复杂地形带 complex terrain 

风障 wind break 

声压级 sound pressure level 

声级 weighted sound pressure level; sound level 

视在声功率级 apparent sound power level 

指向性 directivity 

音值 tonality 

声的基准面风速 acoustic reference wind speed 

标准风速 standardized wind speed 

基准高度 reference height 

基准粗糙长度 reference roughness length 

基准距离 reference distance 

掠射角 grazing angle 

风轮 

风轮 wind rotor 

风轮直径 rotor diameter 

风轮扫掠面积 rotor swept area 

风轮仰角 tilt angle of rotor shaft 

风轮偏航角 yawing angle of rotor shaft 

风轮额定转速 rated turning speed of rotor 

风轮最高转速 maximum turning speed of rotor 

风轮尾流 rotor wake 

尾流损失 wake losses 

风轮实度 rotor solidity 

实度损失 solidity losses 

叶片数 number of blades 

叶片 blade 

等截面叶片 constant chord blade 

变截面叶片variable chord blade 

叶片投影面积 projected area of blade 

叶片长度 length of blade 

叶根 root of blade 

叶尖tip of blade 

叶尖速度 tip speed 

浆距角 pitch angle 

翼型 airfoil 

前缘 leading edge 

后缘tailing edge 

几何弦长 geometric chord of airfoil 

平均几何弦长 mean geometric of airfoil 

气动弦线 aerodynamic chord of airfoil 

翼型厚度 thickness of airfoil 

翼型相对厚度 relative thickness of airfoil 

厚度函数 thickness function of airfoil 

中弧线 mean line 

弯度 degree of curvature 

翼型族 the family of airfoil 

弯度函数 curvature function of airfoil 

叶片根梢比  ratio of tip-section chord to root-section chord 

叶片展弦比  aspect ratio 

叶片安装角setting angle of blade 

叶片扭角  twist of blade 

叶片几何攻角 angle of attack of blade 

叶片损失blade losses 

叶尖损失tip losses 

颤振flutter 

迎风机构orientation mechanism 

调速机构 regulating mechanism 

风轮偏测式调速机构 regulating mechanism of turning wind rotor out of the wind sideward 

变浆距调速机构regulating mechanism by adjusting the pitch of blade 

整流罩 nose cone 

顺浆 feathering 

阻尼板spoiling flap 

风轮空气动力特性 aerodynamic characteristics of rotor 

叶尖速度比 tip-speed ratio 

额定叶尖速度比 rated tip-speed ratio 

升力系数 lift coefficient 

阻力系数 drag coefficient 

推或拉力系数 thrust coefficient 

偏航系统 

滑动制动器sliding shoes 

偏航 yawing 

主动偏航active yawing 

被动偏航 passive yawing 

偏航驱动 yawing driven 

解缆 untwist 

塔架tower 

独立式塔架 free stand tower 

拉索式塔架 guyed tower 

塔影响效应 influence by the tower shadow 

<<功率特性测试>> 

功率特性 power performance 

净电功率输出 net electric power output 

功率系数 power coefficient 

自由流风速 free stream wind speed 

扫掠面积swept area 

测量功率曲线 measured power curve 

外推功率曲线 extrapolated power curve 

年发电量 annual energy production 

数据组 data set 

可利用率 availability 

精度 accuracy 

测量误差 uncertainty in measurement 

分组方法 method of bins 

测量周期 measurement period 

测量扇区 measurement sector 

距离常数 distance constant 

试验场地 test site 

气流畸变 flow distortion 

复杂地形地带 complex terrain 

风障 wind break 

声压级 sound pressure level 

声级 weighted sound pressure level 

视在声功率级 apparent sound power level 

指向性 directivity 

音值 tonality 

声的基准风速 acoustic reference wind speed 

标准风速 standardized wind speed 

基准高度 reference height 

基准粗糙长度 reference roughness 

基准距离 reference distance 

掠射角 grazing angle 

比恩法 method of bins 

标准误差 standard uncertainty 

风能利用系数 rotor power coefficient 

力矩系数 torque coefficient 

额定力矩系数 rated torque coefficient 

起动力矩系数starting torque coefficient 

最大力矩系数maximum torque coefficient 

过载度 ratio of over load 

风力发电机组输出特性 output characteristic of WTGS 

调节特性 regulating characteristics 

平均噪声 average noise level 

机组效率efficiency of WTGS 

使用寿命 service life 

度电成本 cost per kilowatt hour of the electricity generated by WTGS 

发电机 

同步电机 synchronous generator 

异步电机 asynchronous generator 

感应电机 induction generator 

转差率 slip 

瞬态电流 transient rotor 

笼型 cage 

绕线转子 wound rotor 

绕组系数 winding factor 

换向器  commutator 

集电环 collector ring 

换向片 commutator segment 

励磁响应 excitation response 

制动系统 

制动系统 braking 

制动机构 brake mechanism 

正常制动系 normal braking system 

紧急制动系 emergency braking system 

空气制动系 air braking system 

液压制动系 hydraulic braking system 

电磁制动系 electromagnetic braking system 

机械制动系 mechanical braking system 

辅助装置 auxiliary device 

制动器释放 braking releasing 

制动器闭合 brake setting 

液压缸 hydraulic cylinder 

溢流阀 relief valve 

泻油 drain 

齿轮马达 gear motor 

齿轮泵 gear pump 

电磁阀solenoid 

液压过滤器 hydraulic filter 

液压泵hydraulic pump 

液压系统 hydraulic system 

油冷却器 oil cooler 

压力控制器pressure control valve 

压力继电器pressure switch 

减压阀reducing valve 

安全阀 safety valve 

设定压力setting pressure 

切换switching 

旋转接头rotating union 

压力表pressure gauge 

液压油hydraulic fluid 

液压马达hydraulic motor 

油封oil seal 

刹车盘 brake disc 

闸垫 brake pad 

刹车油 brake fluid 

闸衬片 brake lining




	传动比 transmission ratio 

齿轮gear 

齿轮副gear pair 

平行轴齿轮副 gear pair with parallel axes 

齿轮系 train of gears 

行星齿轮系 planetary gear train 

小齿轮 pinion 

大齿轮 wheel , gear 

主动齿轮 driving,  gear 

从动齿轮 driven gear 

行星齿轮 planet gear 

行星架 planet carrier 

太阳轮 sun gear 

内齿圈 ring gear 

外齿轮external gear 

内齿轮internal 

内齿轮副 internal gear pair 

增速齿轮副 speed increasing gear 

增速齿轮系 speed increasing gear train 

中心距 center distance 

增速比 speed increasing ratio 

齿面 tooth flank 

工作齿面 working flank 

非工作齿面non-working flank 

模数 module 

齿数 number of teeth 

啮合干涉 meshing interference 

齿廓修行 profile modification , profile correction 

啮合 engagement,  mesh 

齿轮的变位 addendum modification on gears 

变位齿轮 gears with addendum modification 

圆柱齿轮 cylindrical gear 

直齿圆柱齿轮 spur gear 

斜齿圆柱齿轮 helical gear  single-helical gear 

节点 pitch point 

节圆pitch circle 

齿顶圆 tip circle 

齿根圆 root circle 

直径和半径 diameter and radius 

齿宽 face width 

齿厚 tooth thickness 

压力角 pressure angle 

圆周侧隙 circumferential backlash 

蜗杆 worm 

蜗轮 worm wheel 

联轴器 coupling 

刚性联轴器 rigid coupling 

万向联轴器  universal coupling 

安全联轴器 security coupling 

齿 tooth 

齿槽 tooth space 

斜齿轮 helical gear 

人字齿轮 double-helical gear 

齿距 pitch 

法向齿距 normal pitch 

轴向齿距 axial pitch 

齿高 tooth depth 

输入角 input shaft 

输出角 output shaft 

柱销pin 

柱销套roller 

行星齿轮传动机构planetary gear drive mechanism 

中心轮 center gear 

单级行星齿轮系 single planetary gear train 

柔性齿轮 flexible gear 

刚性齿轮 rigidity gear 

柔性滚动轴承 flexible rolling bearing 

输出联接 output coupling 

刚度 rigidity 

扭转刚度 torsional  rigidity 

弯曲刚度 flexural rigidity 

扭转刚度系数 coefficient of  torsional 

起动力矩 starting torque 

传动误差 transmission error 

传动精度 transmission accuracy 

固有频率 natural frequency 

弹性联接 elastic coupling 

刚性联接 rigid coupling 

滑块联接 Oldham coupling 

固定联接 integrated coupling 

齿啮式联接 dynamic coupling 

花键式联接 splined coupling 

牙嵌式联接 castellated coupling 

径向销联接 radial pin coupling 

周期振动 periodic vibration 

随机振动 random vibration 

峰值 peak value 

临界阻尼 critical damping 

阻尼系数 damping coefficient 

阻尼比 damping ratio 

减震器 vibration isolator 

振动频率 vibration frequency 

幅值 amplitude 

位移幅值displacement amplitude 

速度幅值 velocity amplitude 

加速度幅值 acceleration amplitude 

控制与监控系统 

远程监视 telemonitoring 

协议 protocol 

实时 real time 

单向传输 simplex transmission 

半双工传输 half-duplex transmission 

双工传输 duplex transmission 

前置机 front end processor 

运输终端 remote terminal unit 

调制解调器 modulator-demodulator 

数据终端设备 data terminal equipment 

接口 interface 

数据电路 data circuit 

信息 information 

状态信息 state information 

分接头位置信息 tap position information 

监视信息 monitored information 

设备故障信息 equipment failure information 

告警 alarm 

返回信息 return information 

设定值 set point value 

累积值 integrated total  integrated value 

瞬时测值 instantaneous measured 

计量值 counted measured  metered measured metered reading 

确认 acknowledgement 

信号 signal 

模拟信号 analog signal 

命令 command 

字节 byte 

位bit 

地址 address 

波特 baud 

编码 encode 

译码 decode 

代码 code 

集中控制 centralized control 

可编程序控制 programmable control 

微机程控 minicomputer program 

模拟控制 analogue control 

数字控制 digital control 

强电控制  strong current control 

弱电控制 weak current control 

单元控制 unit control 

就地控制 local control 

联锁装置 interlocker 

模拟盘 analogue board 

配电盘 switch board 

控制台 control desk 

紧急停车按钮 emergency stop push-button 

限位开关 limit switch 

限速开关 limit speed switch 

有载指示器on-load indicator 

屏幕显示 screen display 

指示灯 display lamp 

起动信号 starting signal 

公共供电点 point  of common coupling 

闪变 flicker 

数据库data base 

硬件 hardware 

硬件平台 hardware platform 

层 layer level class 

模型 model 

响应时间 response time 

软件 software 

软件平台 software platform 

系统软件 system software 

自由脱扣 trip-free 

基准误差 basic error 

一对一控制方式 one-to-one control mode 

一次电流 primary current 

一次电压 primary voltage 

二次电流 secondary current 

二次电压 secondary voltage 

低压电器 low voltage apparatus 

额定工作电压 rated operational voltage 

额定工作电流 rated operational current 

运行管理 operation management 

安全方案 safety concept 

外部条件 external conditions 

失效 failure 

故障 fault 

控制柜 control cabinet 

冗余技术 redundancy 

正常关机 normal shutdown 

失效-安全 fail-safe 

排除故障 clearance 

空转 idling 

外部动力源 external power supply 

锁定装置 locking device 

运行转速范围 operating rotational speed range 

临界转速 activation rotational speed 

最大转速 maximum rotational speed 

过载功率 over power 

临界功率activation power 

最大功率 maximum power 

短时切出风速 short-term cut-out wind speed 

外联机试验 field test with turbine 

试验台 test-bed 

台架试验 test on bed 

防雷系统 lighting protection system 

外部防雷系统 external lighting protection system 

内部防雷系统 internal lighting protection system 

等电位连接 equipotential  bonding 

接闪器 air-termination system 

引下线 down-conductor 

接地装置 earth-termination system 

接地线 earth conductor 

接地体 earth electrode 

环形接地体 ring earth external 

基础接地体 foundation earth electrode 

等电位连接带 bonding bar 

等电位连接导体 bonding conductor 

保护等级 protection lever 

防雷区 lighting protection zone 

雷电流 lighting current 

电涌保护器 surge suppressor 

共用接地系统 common earthing system 

接地基准点 earthing reference points 

持续运行 continuous operation 

持续运行的闪变系数 flicker coefficient for continuous operation 

闪变阶跃系数 flicker step factor 

最大允许功率 maximum permitted 

最大测量功率 maximum measured power 

电网阻抗相角 network impedance phase angle 

正常运行 normal operation 

功率采集系统 power collection system 

额定现在功率 rated apparent power 

额定电流 rated current 

额定无功功率 rated reactive power 

停机 standstill 

起动 start-up 

切换运行 switching operation 

扰动强度 turbulence intensity 

电压变化系数 voltage change factor 

风力机端口 wind turbine terminals 

风力机最大功率 maximum power of wind turbine 

风力机停机 parked wind turbine 

安全系统 safety system 

控制装置 control device 

额定载荷 rated load 

周期 period 

相位 phase 

频率 frequency 

谐波 harmonics 

瞬时值 instantaneous value 

同步 synchronism 

振荡oscillation 

共振 resonance 

波 wave 

辐射radiation 

衰减 attenuation 

阻尼 damping 

畸变 distortion 

电electricity 

电的 electric 

静电学 electrostatics 

电荷 electric charge 

电压降 voltage drop 

电流 electric current 

导电性 conductivity 

电压 voltage 

电磁感应 electromagnetic induction 

励磁 excitation 

电阻率 resistivity 

导体 conductor 

半导体 semiconductor 

电路  electric circuit 

串联电路 series circuit 

电容 capacitance 

电感 inductance 

电阻 resistance 

电抗 reactance 

阻抗 impedance 

传递比 transfer ratio 

交流电压 alternating voltage 

交流电流 alternating current 

脉动电压 pulsating voltage 

脉动电流 pulsating current 

直流电压  direct voltage 

直流电流 direct current 

瞬时功率 instantaneous power 

有功功率 active power 

无功功率 reactive power 

有功电流 active current 

无功电流 reactive current 

功率因数 power factor 

中性点 neutral point 

相序 sequential order of the phase 

电气元件 electrical device 

接线端子 terminal 

电极 electrode 

地 earth 

接地电路 earthed circuit 

接地电阻 resistance of an earthed conductor 

绝缘子 insulator 

绝缘套管 insulating bushing 

母线 busbar 

线圈 coil 

螺纹管 solenoid 

绕组 winding 

电阻器 resistor 

电感器 inductor 

电容器 capacitor 

继电器 relay 

电能转换器 electric energy transducer 

电机 electric machine 

发电机 generator 

电动机 motor 

变压器 transformer 

变流器 converter 

变频器 frequency converter 

整流器 rectifier 

逆变器 inverter 

传感器 sensor 

耦合器 electric coupling 

放大器 amplifier 

振荡器oscillator 

滤波器 filter 

半导体器件 semiconductor 

光电器件 photoelectric device 

触头 contact 

开关设备 switchgear 

控制设备 control gear 

闭合电路 closed circuit 

断开电路 open circuit 

通断 switching 

联结 connection 

串联 series connection 

并联 parallel connection 

星形联结 star connection 

三角形联结 delta connection 

主电路 main circuit 

辅助电路 auxiliary circuit 

控制电路 control circuit 

信号电路 signal circuit 

保护电路 protective circuit 

换接 change-over circuit 

换向 commutation 

输入功率 input power 

输入 input 

输出 output



	


	负载load 

加载 to load 

充电 to charge 

放电 to discharge 

有载运行 on-load operation 

空载运行 no-load operation 

开路运行 open-circuit operation 

短路运行 short-circuit operation 

满载 full load 

效率 efficiency 

损耗 loss 

过电压 over-voltage 

过电流 over-current 

欠电压 under-voltage 

特性 characteristic 

绝缘物 insulant 

隔离 to isolate 

绝缘 insulation 

绝缘电阻 insulation resistance 

品质因数  quality factor 

泄漏电流 leakage current 

闪烙 flashover 

短路 short circuit 

噪声 noise 

极限值 limiting value 

额定值 rated value 

额定  rating 

环境条件 environment condition 

使用条件 service condition 

工况 operating condition 

额定工况 rated condition 

负载比 duty ratio 

绝缘比 insulation ratio 

介质试验 dielectric test 

常规试验 routine test 

抽样试验 sampling test 

验收试验 acceptance test 

投运试验 commissioning test 

维护试验 maintenance  test 

加速 accelerating 

特性曲线 characteristic 

额定电压rated voltage 

额定电流 rated current 

额定频率rated frequency 

温升 temperature rise 

温度系数 temperature coefficient 

端电压 terminal voltage 

短路电流 short circuit current 

可靠性 reliability 

有效性 availability 

耐久性 durability 

维修 maintenance 

维护 preventive maintenance 

工作时间 operating time 

待命时间 standby time 

修复时间 repair time 

寿命 life 

使用寿命 useful life 

平均寿命  mean life 

耐久性试验 endurance test 

寿命试验 life test 

可靠性测定试验 reliability determination test 

现场可靠性试验 field reliability test 

加速试验 accelerated test 

安全性 fail safe 

应力 stress 

强度 strength 

试验数据 test data 

现场数据 field data 

电触头 electrical contact 

主触头 main contact 

击穿 breakdown 

耐电压 proof voltage 

放电 electrical discharge 

透气性 air permeability 

电线电缆  electric wire and cable 

电力电缆 power cable 

通信电缆 telecommunication cable 

油浸式变压器 oil-immersed type transformer 

干式变压器 dry-type transformer 

自耦变压器 auto-transformer 

有载调压变压器 transformer fitted with OLTC 

空载电流 non-load current 

阻抗电压 impedance voltage 

电抗电压 reactance voltage 

电阻电压 resistance voltage 

分接 tapping 

配电电器 distributing apparatus 

控制电器 control apparatus 

开关 switch 

熔断器 fuse 

断路器 circuit breaker 

控制器 controller 

接触器 contactor 

机械寿命 mechanical endurance 

电气寿命 electrical endurance 

旋转电机 electrical rotating machine 

直流电机 direct current machine 

交流电机 alternating current machine 

同步电机 synchronous machine 

异步电机 asynchronous machine 

感应电机 induction machine 

励磁机 exciter 

饱和特性 saturation characteristic 

开路特性 open-circuit characteristic 

负载特性 load characteristic 

短路特性 short-circuit characteristic 

额定转矩 rated load torque 

规定的最初起动转矩 specifies breakaway torque 

交流电动机的最初起动电流 breakaway starting current if an a.c. 

同步转速 synchronous speed 

转差率 slip 

短路比 short-circuit ratio 

同步系数 synchronous coefficient 

空载 no-load 

系统system 

触电；电击 electric block 

正常状态 normal condition 

接触电压 touch voltage 

跨步电压 step voltage 

对地电压 voltage to earth 

触电电流 shock current 

残余电流 residual current 

安全阻抗 safety impedance 

安全距离safety distance 

安全标志 safety marking 

安全色 safety color 

中性点有效接地系统 system with effectively earthed neutral 

检修接地 inspection earthing 

工作接地 working earthing 

保护接地 protective earthing 

重复接地 iterative earth 

故障接地 fault earthing 

过电压保护 over-voltage protection 

过电流保护 over-current protection 

断相保护 open-phase protection 

防尘 dust-protected 

防溅protected against splashing 

防滴 protected against dropping water 

防浸水 protected against the effects of immersion 

过电流保护装置 over-current protective device 

保护继电器 protective relay 

接地开关 earthing switch 

漏电断路器 residual current circuit-breaker 

灭弧装置 arc-control device 

安全隔离变压器 safety isolating transformer 

避雷器 surge attester ;  lightning arrester 

保护电容器  capacitor for voltage protection 

安全开关 safety switch 

限流电路  limited current circuit 

振动 vibration 

腐蚀  corrosion 

点腐蚀  spot corrosion 

金属腐蚀 corrosion of metals 

化学腐蚀 chemical corrosion 

贮存  storage 

贮存条件 storage condition 

运输条件 transportation condition 

空载最大加速度 maximum bare table acceletation 

电力金具 

悬垂线夹 suspension clamp 

耐张线夹 strain clamp 

挂环 link 

挂板 clevis 

球头挂环 ball-eye 

球头挂钩 ball-hook 

U型挂环 shackle 

U型挂钩U-bolt 

联板 yoke plate 

牵引板 towing plate 

挂钩 hook 

吊架 hanger 

调整板 adjusting plate 

花篮螺栓 turn buckle 

接续管 splicing sleeve 

补修管 repair sleeve 

调线线夹 jumper clamp 

防振锤 damper 

均压环 grading ring 

屏蔽环 shielding ring 

间隔棒 spacer 

重锤 counter weight 

线卡子  guy clip 

心形环 thimble 

设备线夹 terminal connector 

T形线夹 T-connector 

硬母线固定金具 bus-bar support 

母线间隔垫bus-bar separetor 

母线伸缩节 bus-bar expansion 

外光检查 visual ins 

振动试验 vibration tests 

老化试验 ageing tests 

冲击动载荷试验 impulse load tests 

耐腐试验 corrosion resistance tests 

棘轮扳手 ratchet spanner 

专用扳手 special purpose spanner 

万向套筒扳手 flexible pliers 

可调钳 adjustable pliers 

夹线器 conductor holder 

电缆剪  cable cutter 

卡线钳 conductor clamp 

单卡头 single clamp 

双卡头 double clamp 

安全帽 safety helmet 

安全带 safety belt 

绝缘手套 insulating glove 

绝缘靴 insulating boots 

护目镜 protection spectacles 

缝焊机  seam welding machine



	


